Общая формула для теплопотерь в трубопроводах

Q=Тж-Тос12×π×λтр×lndтрdтр-2×δтр/1000+i=1n12×π×λиз_i×lndтр+2×i=1nδиз_(i)dтр+2×i=1nδиз_(i-1)+Rвнеш×(L+Lдоп)×K

Где

dтр – строка 2

Tж – строка 3

Тос – строка 4

n – строка 5

δиз_i – строка 6

L – строка 7

H – строка 8

ni – строка 9

δтр – строка 10

λтр– строка 11

λиз_i – строка 12

v – строка 13

K – строка 14

αвнеш – строка 15

λгр – строка 16

li – строка 17

Rвнеш – строка 18

Lдоп – строка 19

В случае расположения на воздухе

Rвнеш=1π×αвнеш×(dтр+2×i=1nδиз_(i))

αвнеш=11,6+7v

В случае расположения в грунте (бесканальная прокладка)

Rвнеш =12π·λ_гр· ln2·H dтр+2×i=1nδиз_(i)+2·H dтр+2×i=1nδиз_(i)2-1

Lдоп=li×ni